## Calendrier RM
FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS
Calendrier des activités - ressources matérielles
LÉGENDE DES RESPONSABLES |  | TYPE DE CONTRÔLE | QUAND | [11 empty] | FRÉQUENCE ET RESPONSABLE
| BLEU : PERSONNEL INTERNE ORANGE : ADMINISTRATION VERT : FIRME SPÉCIALISÉE | R: RÈGLEMENTAIRE P : PÉRIODIQUE | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Utilisation | En continu | Quotidien | Hebdo | Mensuel | Trimestriel | Semi-annuel | Annuel | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans
Gestion du cycle de vie des actifs immobiliers
| Programme d'entretien | R
| Programme de maintien d'actifs | P
| Planification budgétaire | P | [7 empty] | X | X | X
| Planification et remplacement de la main-d'oeuvre | P
| Planification travaux d'été / semaine de relâche | P | [6 empty] | X | X | X
Gestion des infrastructures immobilières (structures)
| Fondation | P | X | X
| Parement et murs extérieurs | R | X | X
| Hotte de laboratoire (gicleurs intégrés) | R | X | X |  |  |  |  | X
| Inspection des façades en hauteur (5 étages et plus) | R
| Inspection des toits en pente ( int. et ext) incluant les cheminées | P | X | X
| Inspection des toits plats | P | X | X
| Inspection des drains de toit | P | X | X |  |  |  |  | X
| Équipement de cuisson commercial - hotte (gicleurs intégrés) | R | X | X |  |  |  |  | X
| Escaliers et rampes | P | X | X
| Échelles extérieures | R
| Échafaudage | R
| Plates-formes de travail élévatrices automotrices | R | X | X
| Piscine (qualité de l'eau et équipement) | R | X | X
| Inspection et entretien des installations sportives (gym, aréna, mur d'escalade, etc.) | P | X | X
| Inspection et entretien des terrains synthétiques | P | X | X
| Inspection des dômes | P | X | X
Les systèmes mécaniques
| Installations de ventilation et climatisation | R | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| Inspection des chaudières | R
| Inspection des chaudières (à vapeur) | R | X | X
| Cheminées - gaz des chaudières et tuyaux de raccordement | R | X | X
| Ascenseur | R | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| Installations de tours de refroidissement à l’eau | R
| Communication phonique / Haut-parleurs - cloches de confinements | P
| Panneaux électriques - thermographie | P | X | X
| Contrôle thermographique des panneaux électriques | P | X | X
| Contrôle du système d’accès – Badges | P | X | X
| Inspection des disjoncteurs électriques des panneaux électriques | P | X | X
| Nettoyage du conduit de sécheuse | P | X | X
| Contrôle de la fermeture des vannes d’eau | P | X | X
| Contrôle de la fermeture des vannes d’arrêt d’urgence de gaz | P | X | X
| Contrôle des drains de planchers | P | X | X
| Contrôle des pompes de puisard | P | X | X
| Vérification des dispositifs anti refoulement (DAR) | R | X | X
Les systèmes de sécurité
| Bornes-fontaines - incendie | R | X | X
| Mise à jour des mesures d'urgence - Plan de sécurité incendie (vidéo) | R | X | X
| Dispositifs d’obturation - Registres et clapets | R | X | X
| Gicleurs | R | X | X
| Alerte&Alarme / détection incendie | R | X | X
| Communication phonique / Haut-parleurs - cloches incendies | R | X | X
| Extincteurs portatifs | R | X | X
| Éclairage d’urgence autonome | R | X | X
| Groupe électrogène de secours | R | X | X |  |  |  |  | X
| Séparations coupe-feu - Portes | R | X | X
| Avertisseurs de fumée dans les équipements de ventilation et climatisation | R | X | X
| Détecteurs de monoxyde de carbone (installations principales) | R | X | X
| Détecteurs de monoxyde de carbone (entrepôts et garages) | R | X | X |  |  |  |  | X
| Détecteurs de gaz | R | X | X
| Remplacer les batteries des systèmes de sécurité | P | X | X
| Système de sécurité en hauteur (anti-chute) | R | X | X
| Contrôle des harnais de sécurité | R | X | X
| Sécurité intrusion | P | X | X
| EPI | P
| Affichage des contrôles incendie | R
| Mise à jour des fiches de sécurité produits (SIMDUT) | R
| Entretien des douches oculaires | R
| Vérification du stockage des produits dangereux | R | X | X
| Disposition des produits dangereux | R | X | X
| Formation des employés | R | X | X
| Vérification des équipements (labo / outils) | R
La gestion énergétique
| Analyse de l'efficacité énergétique | P | X | X
| Gaz - Poste d'arrivée | R | X | X
La gestion environnementale
| Contrôle de la qualité de l'eau | P | X | X
| Entretien ou changement des sondes de Co2 (système de ventilation) | R | X | X
| Entretien ou changement des sondes de Co2 (classes) | P
| Gestion des déchets et recyclage | R
| Gestion des matières dangereuses (produits chimiques, peinture, etc.) | R | X | X
| Nettoyage du réseau de puisards | P | X | X
| Contrôle des pré-filtres des abreuvoirs | P | X | X
Entretien intérieur
| Inspection des équipements de gymnase | P | X | X
| Calibrage de la hotte des laboratoires | P | X | X
| Peinture | P
| Entretien des équipements de cuisine (hotte, frigo, four) | R | X | X |  |  |  |  | X
| Plancher | P
| Plafond | P
| Électricité / éclairage | R
| Contôle parasitaire | R
| Portes et fenêtres | P
Entretien extérieur
| Inspection phytosanitaire des arbres | P | X | X
| Entretien des terrains extérieurs | P
| Entretien des stationnements | P | X | X
Parc automobile
| Entretien véhicule moteur | R | X | X |  |  |  |  | X
| Machinerie extérieure | R | X | X |  |  |  |  | X